Форма 2.8. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой

организации и их соответствии установленным требованиям в Совхозной сельской территории

|  |  |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0,5 |
| Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 0 |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 10 |
| - мутность | 5 |
| - цветность | 5 |
| - хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| - общие колиформные бактерии | 0 |
| - термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | техническая вода |
| - мутность | техническая вода |
| - цветность | техническая вода |
| - хлор остаточный общий, в том числе, хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | техническая вода |
| - общие колиформные бактерии | техническая вода |
| - термотолерантные колиформные бактерии | техническая вода |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100% |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 3 |